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Rutin vid personlig förskrivning av antidecubitusmadrasser
Antidecubitusmadrass kan förskrivas av sjuksköterskor/distriktssköterskor inom hemsjukvård, primärvård och palliativa teamet. I de fall patienten har behov av hemsjukvårdssäng ska förskrivning av madrass alltid samordnas med arbetsterapeutens förskrivning av säng.

Denna rutin bygger på processen vid förskrivning:
1. Gradera trycksår/risk för trycksår och bedöm behov av madrass
2. Val av madrass
3. Beställning
4. Utprovning
5. Uppföljning
1. Gradera trycksår/risk för trycksår
Val av madrass utgår från sjuksköterskans/distriktssköterskans gradering av trycksåret alternativ patientens bedömda risk att utveckla trycksår utifrån allmäntillstånd och förväntat vårdbehov.
2. Val av madrass 

	Typ av madrass
	Sår kategori
	Namn
	Mått
	Artikelnummer

	Förebyggande/
Behandlande

Bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass
	Tom kategori 2
	Dyna-Form Overlay madrass
	90x200x9 cm

	61571

	
	
	Dyna-Form Overlay madrass
	105x200x9 cm

	61572

	
	
	Dyna-Form Overlay madrass
	120x200x9 cm

	61573

	Förebyggande/
Behandlande

Statisk luftmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass 

	Tom kategori 3
	Madrass CuroCell S.A.M. PRO inkl överdrag, pump och väska
	90x200x10 cm

	61267

	
	
	Madrass CuroCell S.A.M. PRO inkl överdrag, pump och väska
	105x200x10 cm

	61584

	
	
	Madrass CuroCell S.A.M. PRO inkl överdrag, pump och väska

	120x200x10 cm
	61585

	Förebyggande/
Behandlande

Luftväxlande madrass som placeras direkt på sängbotten
	Tom kategori 4
	Madrass OptiCell 4 PRO V2-R6 200x090x16 inkl överdrag och väska
exkl pump

	90x200x16 cm
	61575

	
	
	Pump OC-30 (2.0) till OptiCell 4 PRO V2
	
	61578
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För mer information och länkar till leverantörer se Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam. 

Observera!
Är sängen utrustad med sänggrind är det av högsta vikt att avståndet mellan madrassens överkant och sänggrindens överkant är minst 22 cm.
3. Beställning
Antidecubitusmadrass ska beställas via Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam. Madrassen levereras samma dag eller dagen efter beställning (endast vardagar). För leverans samma dag måste Hjälpmedelscentralens kundtjänst kontaktas.

Om madrassen ska levereras hem till patient av Hjälpmedelscentralen ska en aktivitet göras i Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam. Ska madrassen även monteras i säng ska det tydligt framgå i aktiviteten. Viktigt att det i aktiviteten finns aktuellt telefonnummer till ansvarig sjuksköterska som ansvarar för utprovningen.

För att se beskrivning av hur man gör en beställning och aktivitet, se manual för förskrivare under rubrik Mer…/Mer information i Visma webSesam.
4. Utprovning
Förskrivaren ansvarar för att efter leverans installera madrassen samt informera och instruera patient, anhöriga och/eller personal om madrassens funktioner. Bruksanvisning medföljer madrassen. Mer information finns på leverantörernas hemsidor, dessa är länkade i Hjälpmedelscentralens beställningssystem Visma webSesam under respektive produkt.

Hjälpmedelscentralen har inte ansvar för att instruera om madrassens funktioner.
5. Uppföljning/utvärdering 
Förskrivningen skall följas upp kontinuerligt utifrån patientens behov. Vid förändringar i patientens tillstånd ska en ny bedömning göras enligt ovan. När behov av madrass upphör ska den returneras till Hjälpmedelscentralen tydligt uppmärkt med namn och personnummer
samt väl rengjord. I de fall Hjälpmedelscentralen ska hämta ska en aktivitet skrivas.
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