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ELRULLSTOL 
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Information vid lån av elrullstol 
Du har fått låna en elrullstol från Region Gotland. Denna informationsbroschyr ska ses som ett komplement till tillverkarens/leverantörens bruksanvisning. 

Lånevillkor för elrullstol
	Brukarens namn:
      


	Modell
      

	Leverantör
      

	Id nummer
      





	Överenskommen målsättning med elrullstolen är att:

	      


	      


	      


	      


	      


	      


	      


	      


	      


	      


	      


	      


	      




Riktlinjer Du måste känna till och följa 

Vårda elrullstolen väl och följa de bruks- och/eller skötselanvisningar du fått. 

Ansvara för förvaring och tillsyn enligt riktlinjer i denna broschyr. 

Om dina behov förändras eller om du flyttar från Gotland är du skyldig att ta kontakt med förskrivaren. 

Vid skada eller förslitning p.g.a. oaktsamhet kan elrullstolen återtas och du kan bli ersättningsskyldig. 

Om ditt medicinska tillstånd ändras kan det bli aktuellt med ny bedömning av läkare och/eller förskrivare och elrullstolen kan eventuellt återtas. 

Körträning är obligatorisk tillsammans med förskrivaren. Förskrivaren avgör när körträningen avslutas. 

Reparation och service för endast utföras av Hjälpmedelscentralen. 

Förvissa dig om att hemförsäkringen omfattar elrullstolen eller teckna en tilläggsförsäkring. 

Endast du får framföra din elrullstol, låna aldrig ut den. Du får aldrig skjutsa annan person med din elrullstol. 

Stäng alltid av elrullstolen vid överflyttning och vid längre stopp. 

Om du inte kör fortare än normal gångfart (6 km/h) betraktas du som gångtrafikant. Du  räknas som cyklist när du kör fortare än gångfart (över 6 km). Du är alltid ansvarig för att känna till och följa de trafikanvisningar som gäller.

Du får aldrig köra elrullstolen med alkohol och/eller andra droger i kroppen. Tänk på att viss medicin är olämplig vid framförande av elrullstol.






Om ovanstående riktlinjer inte efterföljs kan elrullstolen återkallas av din förskrivare.



Uppföljning av elrullstol
Enligt Region Gotlands regelverk för hjälpmedel har förskrivaren skyldighet att kontakta dig varje år för uppföljning av hur elrullstolen används och fungerar. 
Om förskrivaren vid uppföljningen bedömer att elrullstolen ej nyttjas tillräckligt, att ditt medicinska tillstånd förändrats eller om elrullstolen används på annat sätt än vad ni kommit överens om ska elrullstolen återlämnas till Hjälpmedelscentralen. 
Service och reparation 
För att undvika problem med elrullstolen ska denna servas på Hjälpmedelscentralen vid behov. 
Extra service och översyn rekommenderas om rullstolen ska tas med utomlands. Det är viktigt att Du kontaktar Hjälpmedelscentralen i god tid innan avresa. 
Laddaren ska alltid medfölja elrullstolen vid service eller reparation. 
Försäkring 
Du rekommenderas att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollera att Du har ett gott försäkringsskydd om Du blir ersättningsskyldig.

Om elrullstolen skadas eller blir stulen 
Om olyckan är framme och elrullstolen skadas genom en incident, måste detta anmälas omgående till ditt försäkringsbolag. 

Skadas rullstolen vid transport, t ex färdtjänst eller flyg, ska skadeanmälan även göras direkt på plats till aktuellt transportbolag. 

Om elrullstolen blir stulen ska polisanmälan göras samt en anmälan till ditt försäkringsbolag. 

Kontakta Hjälpmedelscentralen för reparation/åtgärd av skada på elrullstolen. 

Du ska kunna lämna kopia på skadeanmälan och eventuell polisanmälan till Hjälpmedelscentralen. 

Tag alltid kontakt med förskrivaren och informera om vad som hänt. 

Kostnader för transport och reparation av elrullstolen vid utlandsvistelse bekostas inte av Region Gotland. 
Allmänna skötselråd för elrullstolen
Förvaring 
Förvaringsutrymme för elrullstolen ska vara lättillgängligt och kunna låsas. Utrymmet ska ha eluttag, vara torrt samt ha sådan temperatur att det aldrig blir minusgrader.
Laddning 
Elrullstolens batterier ska laddas varje kväll. 
Däck 
Köregenskaper, sittkomfort och körsträcka kan försämras med felaktigt lufttryck i däcken. Rekommenderat lufttryck finns angivet i elrullstolens bruksanvisning. 
Rengöring 
Rengör elrullstolen regelbundet. Använd en fuktig trasa och milt diskmedel om den är hårt nedsmutsad. Undvik starka rengöringsmedel. Spola inte elrullstolen med vatten. Elektronik och batterier tål inte vatten.

Transport av elrullstolen
Bil 
Tänk på att förankra elrullstolen ordentligt med spännremmar vid transport i bil. Se i bruksanvisningen var rullstolens fästpunkter sitter. 
Färdtjänst 
Elrullstolen ska förankras ordentligt med godkända spännremmar. Se i bruksanvisningen var elrullstolens fästpunkter sitter. Eventuellt bälte i elrullstolen får inte användas som säkerhetsbälte. Endast färdtjänstbilens säkerhetsbälten är godkända. 
Flyg 
Flygbolagen har olika regler. Det är därför viktigt att Du tar reda på vilka regler som gäller vid resa med elrullstolen vid det flygbolag som du anlitar. Tekniska data och måttangivelser som kan efterfrågas av flygbolagen finner du i elrullstolens bruksanvisning. 


Var uppmärksam på att elrullstolen är i gott skick när du återfår den efter transport. Om inte ska kontakt tas direkt med anlitat transportbolag. 
Hit vänder du dig vid frågor samt för service/reparation
	Förskrivare
	Hjälpmedelscentralen

	Namn:       
	Hjälpmedelstekniker

	Tel.nr:       
	Tel.nr: 0498-26 88 04



Ovan angiven förskrivare och hjälpmedelstekniker samarbetar kring förskrivning, service/reparation och uppföljning av din elrullstol.
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